## 本部校区
宁波财经学院杭州湾校区中心机房UPS（APC）主机维修项目报价表
项目 | 设备名称 | 主要技术参数 | 设备品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | UPS主机 | 1.主机背板维修（连接台）。 2.模块年限过久，内部高压短路，上门维修。 3.主机要求现场上门维修，要求上门人员具备APC在职工程师资质认证证书、现场维修时间晚上22:30-00:00间处理，期限2个工作日。 4.现场维修时提供原装备机，维修不成予以替换。 5.配合发电机予以电路转换，保证各类服务正常。 | APC | APC Suvtp30KH-P | 台 | 1
2 | 施工、安装、调试费 | 配件辅材及上门服务人工费用 |  |  | 批 | 1
报价总计： |  |  |  |  | 0
联系人： |  |  |  |  | 联系电话：
公司名称（章）： 报价日期：
1、工期预计2天。 2、质保期限为维修后原厂质保半年。 3、所采购产品为含税开票价格，并为一次性报价。