询价采购文件

# （全一册）

| 项目编号： | NBCJ-26062601 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 宁波财经学院2026年杭州湾校区会场舞台设备维保项目（二次重招） |
| 采 购 人： | 宁波财经学院 |

2026年10月

目  录

第一部分  采购公告	1

第二部分  询价采购须知	3

第三部分  评审标准	7

第四部分  项目需求	8

第五部分 响应文件格式	8

第六部分 附件（合同）	27

第一部分  采购公告

项目编号：  NBCJ-26062601

发布日期：  2026年10月12日

宁波财经学院对以下项目进行询价采购，本项目为非招标方式采购，采购程序由采购人按实际情况确定，现公告邀请合格供应商参加采购活动。

一、项目名称： 宁波财经学院2026年杭州湾校区会场舞台设备维保项目（二次重招）

二、采购项目概况：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 采购预算/最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026年杭州湾校区会场舞台设备维保 | 1项 | 人民币9万元 |

三、供应商资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

3.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单。

4.本项目不接受联合体投标。

四、采购文件的获取：

采购文件获取请访问：

https://www.nbufe.edu.cn/nc/list.htm?typeid2=863

五、响应文件递交的截止时间、方式和递交地点：

截止时间： 2026年10月16日15时30分（北京时间）

递交方式：

所有响应文件应密封递交至宁波财经学院海曙校区信息楼602室，逾期送达或未密封将予以拒收（不支持邮寄）。

六、业务咨询：

采购人：宁波财经学院

地址：宁波市海曙区高桥镇学院路899号

联系人：费老师

电话：0574-89260593

第二部分  询价采购须知

# A、供应商

1. 合格的供应商

1.1 合格的供应商：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

1.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.3 符合本采购公告规定的其他资格要求（如适用）。

2. 供应商代表

2.1 若供应商代表是法定代表人/经营者，则提供法定代表人/经营者身份证明。

2.2 若供应商代表不是法定代表人/经营者，须持有《法定代表人/经营者授权书》或《组织授权书》（适用非法人的其它组织）。

2.3 委托代理人进行投标的，代理人必须为投标人的正式员工，须提供代理人在本单位的原件社保缴纳记录，未提供按废标处理。

3. 分公司投标

3.1 除银行、保险、石油石化、电力、电信、移动、联通等特殊行业外。法人的分支机构由于不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能法人身份参加。

# B、采购文件

4. 采购文件的组成

4.1 采购文件共有六部分，内容如下：

第一部分     采购公告

第二部分     询价采购须知

第三部分     评审标准

第四部分     项目需求

第五部分     响应文件格式

第六部分     附件（合同）

5.供应商应详细阅读采购文件的全部内容和要求，不按采购文件的要求提供响应文件和资料导致的风险由供应商承担。

# C、响应文件

★6. 响应文件的组成：

一、报价函

二、报价表

三、营业执照

四、社保缴费等原件证明材料（至少四人、投标截止前三月任意一月）

五、资格声明函

7. 响应报价

7.1 供应商要按“报价表”的格式和内容完整填写，并由法定代表人/经营者或授权代表签署。

7.2 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的响应文件，将被认为是非实质性响应的报价而导致报价无效。

8. 响应文件格式和编写

8.1 响应文件按统一格式填写，装订成册。

8.2 报价语言：中文，当不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.3 供应商应注意，在技术规格中指出的工艺材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性，供应商在响应文件中可以选用替代标准牌号或分类号，但这些替代要实质上优于或相当于采购人技术规格的要求。

9. 计量单位

9.1 响应文件中所使用的计量单位，除采购文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。

# D、响应文件的递交

10. 响应文件的签署及装订

10.1 对应本册第五部分附件（响应文件格式）提供的各种文件，供应商应按要求填写、签署和加盖公章。

10.2 采购文件中规定需要加盖公章，法定代表人/经营者签字、授权代表人签字的部分，响应文件应进行正确签署和盖章。除非采购文件有特别规定，否则盖章均指单位公章，盖其他章的无效。

10.3 响应文件按照“附件（响应文件格式）”的顺序编写并装订。

10.4 响应文件一般不得涂改和增删，如发现有错漏必需修改，在涂改或增删之处必须有供应商法定代表人/经营者或被授权代表的签字或盖章，否则，评审小组将不接受该修改。

10.5 响应文件因字迹潦草或表达不清楚所引起的后果由供应商负责。

11. 响应文件的密封、标记和递送

11.1 所有递交的响应文件均应按以下方法装袋密封，不接受未按采购文件规定密封的响应文件。响应文件密封袋内装响应文件正本1份。响应文件递交时应密封完好，封口处必须盖有供应商单位公章或供应商的授权代表签字。密封袋上注明项目编号、项目名称、供应商名称，并注明“响应文件”字样。

12. 响应文件提交截止时间

12.1 响应文件需在截止时间前送达，逾期将予以拒收（不支持邮寄）。

E、授予合同

13. 成交通知

13.1 成交结果公告发布在  宁波财经学院实验室与信息技术中心项目公告栏

14. 签订合同

14.1 成交供应商在本采购代理公司发出成交公告的30日内，应与采购人按照采购文件和成交供应商的响应文件的约定内容签订书面合同。

14.2采购文件、成交供应商的响应文件及有关的澄清文件均应作为合同附件。

F、质疑的规定

15. 对供应商质疑的规定

15.1 供应商提出质疑应当符合下列条件：

（1）质疑人是直接参加采购活动的供应商；

（2）质疑人与质疑事项存在利害关系；

（3）质疑事项符合相关法律法规的规定；

（4）在质疑有效期内以书面形式提出质疑。

15.2 提出质疑的有效期计算，依照下列规定：

（1）对采购文件提出质疑的，质疑期限为首次响应文件提交截止时间之前；

（2）对采购过程提出质疑的，为采购现场当天；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期内。

15.3 未参与报价的供应商，应视为与采购结果没有利害关系，不得就采购响应截止时间后的采购过程、成交结果提出质疑。

15.4 供应商质疑实行实名制，质疑书应当署名，质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人/经营者或主要负责人签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑应当以书面形式一次性提出所有质疑事项。被质疑人以实际收到质疑书原件之日作为收到质疑的日期，并在3个工作日内予以答复。

15.5 不符合以上规定的质疑为无效质疑，采购人或采购代理机构将不予答复。

第三部分  评审标准

一、评审原则及程序

1.评审小组遵循公平、公正、科学和诚实信用的评审原则。

2.评审依据：采购文件和供应商递交的响应文件。

3.评审办法：响应文件满足采购文件全部实质性要求且最终报价最低的供应商为成交供应商。

4.评审程序：商务评议；技术评议；报价评议。

5.评审结果排序：在符合实际需求、质量和服务相等的前提下，按最终报价由低到高顺序排序，如最终报价相同的，则由相关供应商现场抽签决定排序。评审将默认按排序推荐多名成交候选人，第一成交候选人资格作废、无法签约时，可依次顺延第二名、第三名成交。

6.评审过程如发现有异常情况，由评审小组集体讨论决定。

第四部分  项目需求

一、技术要求

（一）采购清单

| 序号 | 采购内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026年杭州湾校区会场舞台设备维保 | 1项 |

（二）详细的维保需求

1、维护与保养需求

根据会场舞台设备使用情况，维护与保养应包含定期维护、固定保养、紧急维修，详见大礼堂舞台设备维护与保养要求：

| 舞台设备维护与保养要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会场 | 类型 | 内容 | 周期要求 |
| 礼堂 体育场看台 | 定期检查和维护 | 附件一 （舞台设备维保记录） 附件二 （机械系统检查清单） 附件三 （电气控制设备清单） 附件四 （扩声系统检查清单） 附件五 （舞台灯具检查清单） 附件六 （评估报告） | 1.学期初1次设备检查、维护（每学期） |
|  |  |  | 2.学期末1次设备检查、维护（每学期） |
|  | 固定保养 |  | 3.舞台灯具2次除尘工作（每年） |
|  |  |  | 4.设备使用安全评估工作（每年） |
|  | 其他 |  | 5.特殊活动需提供专业技术支持 |
|  | 紧急维修 |  | 6.紧急故障须在24小时内协助校方解决，未能及时解决须提供临时处理方案保证活动进行 |

- 项目技术要求

1、维保技术需求

维保单位应按照以下四项内容对舞台设备进行综合评估：

1）设备运行情况；

2）线路老化问题（针对扩声系统、灯光系统、舞台机械系统）；

3）易损配件及耗材损耗情况；

4）安全隐患的发现与消除。

评估结果须按要求记录于附件六《评估报告》中，并明确提出处理意见。

2、维保单位注意事项

1）建议投标单位报价前进行现场勘查。以了解项目实际情况，便于测算报价。

2）投标单位须具备自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）的舞台灯光、音响、舞台机械施工或维保等同类合同业绩，且不少于3份。

3）投标人施工服务过程中，必须持证做业。证书包括有效期内《高处作业操作证》及电工证。

4）维保单位须按《舞台设备维护与保养要求》，在相应工作结束后提交以下材料：

1.《维保记录》电子版1份；

2.《机械系统检查清单》纸质版1份；

3.《电气控制设备检查清单》》纸质版1份；

4.《扩声系统检查清单》纸质版1份；

5.《舞台灯具检查清单》纸质版1份；

上述四项纸质检查清单均须加盖维保单位公章，并由维保单位授权代表（须为合同签订人或其书面授权人）签字。

6）若维保时间需顺延，维保单位应至少提前7个自然日通知校方。

会场舞台设备清单

维保单位须对会场机械设备、效果灯具、扩声系统进行维护维修，排除故障及安全隐患。具体维保服务内容如下：

1、维保、维修清单

| 机械、扩声系统、舞台效果灯具维保内容 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、维保内容(机械部分4次、扩声系统2次、灯具检查与调试2次、灯具除尘2次) |  |  |  |  |  |  |
| 项目 | 名称 | 数量 | 单位 | 具体内容 |  |  |
| 机械 | 灯光吊杆 （含动力设备） | 6 | 套 | 1.电机固定是否牢固，紧固螺丝是否符合安装要求及是否紧固。 2.电机接线是否牢固，是否符合安装要求。 3.减速机是否漏油现象。 4.油箱油量是否到位，油质是否改变。 5.钢丝绳有无从滑轮槽中脱出。 6.卷绕有无凌乱，有无松绳现象。 7.钢丝绳断丝、生锈现象检查。 8.钢丝绳夹头无松动，螺旋锁扣无旋转、无异常。 9.导向面是否生锈、润滑是否良好，导轨固定是否牢固。 10.导轨（导轮）是否偏位，导向间隙是否良好。 11.导向面是否干净，有无杂物卡住。 12.导向轮轮面是否磨损量大，轴承有无破损。 13.电机制动器是否正常，运行停止时有无滑行现象。 14.各焊接部、紧固部是否牢固。 15.设备整体有无裂纹，破损。 16.杆体表面有无生锈。 17.杆体有无变形。 18.所有设备除尘、清理。 |  |  |
|  | 电动景物吊杆 （含动力设备） | 6 | 套 |  |  |  |
|  | 电气控制 设备 | 1 | 套 | 1.配电柜、箱内接线是否有松动、脱落。 2.接地（零）是否可靠。 3.配电柜等的运行电压、电流是否正常。 4.各种仪表的指示是否正常。 5.电气元件的自锁功能是否正常。 6.控制台上的各按扭、指示灯是否正常。 7.操作按钮、转换开关等位置是否正确。 8.所有控制运行功能是否正常。 9.急停按扭是否正常。 10.冲顶、限位距离是否在安全范围内。 11.冲顶、限位是否有效，灵敏度是否正常。 12.柜体除尘、清理。 |  |  |
| 扩声 系统 | 15寸*两分频 音箱 | 8 | 台 | 箱体、接线盒、接线端子 1.检查箱体有无裂缝、变形、受潮膨胀情况。 2.检查所有吊挂件和连接点是否牢固。 3.检查防尘网罩有无破损或变形。 4.检查接线盒或接线柱是否松动并紧固接线柱螺丝。 5.检查线缆外皮有无破损、接插件有无氧化或腐蚀。 | 喇叭单元和分频器 1.检查喇叭周围的橡胶或泡沫悬边，是否存在裂纹、破损甚至腐烂现象；纸盆有无凹陷、破裂。 2.检查喇叭中央防尘帽是否牢固，有无脱胶或凹陷。 3.检查分频器电路板上元器件（电容、电感）有无烧焦、鼓包、漏液痕迹。 |  |
|  | 18寸* 超低音频扬声器 | 6 | 台 |  |  |  |
|  | 台唇两分频音箱 | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 全频流动 反听音箱 | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 音柱 | 4 | 台 |  |  |  |
|  | 功放 | 9 | 台 | 检查与调试 1.检查内部主滤波电容有无鼓包、漏液。 2.检查各声道信号通路是否正常，有无杂音或断音。 3.检查机内有无烧焦痕迹、元件虚焊或接触不良。 4.高负载测试功放是否自动触发过热、过载保护。 5.检查并旋紧所有输入/输出接口的固定螺母、确保连接紧固。 6.检查左右声道在输出音量和信号串扰是否一致。 |  |  |
| 舞台 效果 灯具 | 定焦成像灯 | 10 | 台 | 灯具检查与调试 1.检查电源线、信号线有无磨损、断裂、老化或接触不良。 2.确保所有连接线紧固、安装螺丝、支架螺丝、安全绳都已锁紧。 3.检查光束灯电机在水平和垂直方向运转是否平稳、有无噪音；测试调焦、变焦等机械结构是否顺滑；运行自检程序，观察复位是否准确。 4.通过控台验证灯具颜色、图案、棱镜、频闪等功能是否正常，光斑是否均匀。 5.检查灯具位置和角度，确保光斑覆盖范围与设计编程一致；对齐灯具安装位置。 6.检查定焦成像灯、螺纹聚光灯、光束灯温控模块老化情况。 |  | 灯具清洁除尘 1.光学元件：使用吸尘器、吹气囊等工具去除表面灰尘，擦除污渍，保证元件表面洁净。(光学元件指成像透镜组、聚光镜、反光碗)。 2.外壳与散热：清理灯体缝隙、进出风口、冷却风扇叶片和空气滤网积尘，确保气流畅通无阻。 3.成像灯、聚光灯、LED染色灯重点确保散热系统清洁。 4.光束灯除完成灯体和光学元件的清洁还需对混色片、图案轮、棱镜等关键部件进行清洁和除尘。 |
|  | 螺纹聚光灯 | 20 | 台 |  |  |  |
|  | LED染色灯 | 127 | 台 |  |  |  |
|  | 光束灯 | 24 | 台 |  |  |  |
| 二、维修内容 |  |  |  |  |  |  |
| 1#灯光吊杆(故障) |  | 1 | 项 | 1.软件界面编号错误。 2.减速机漏油问题严重,无法修复需更换(电机、减速机、编码器)。 |  |  |
| 5#景杆(故障) |  | 1 | 项 | 1.不受控,无通讯信号。 |  |  |
| 左拉声像功放(故障) |  | 1 | 台 | 1.主滤波电容漏液、主板烧穿。 |  |  |
| 数字调光台(故障) |  | 1 | 台 | 1.屏幕升降功能失灵。 2.有3个重放推杆数值跳动不能归0。 |  |  |
| LED染色灯(故障) |  | 15 | 台 | 1.故障检测和修复。 |  |  |
| 光束灯(故障) |  | 12 | 台 | 1.故障检测和修复。 2.更换灯泡(包含灯泡) |  |  |
| 定焦成像灯(故障) |  | 5 | 台 | 1.故障检测和修复。 2.更换灯泡(包含灯泡) |  |  |
| 螺纹聚光灯(故障) |  | 3 | 台 | 1.故障检测和修复。 2.更换灯泡(包含灯泡) |  |  |
| 灯具电源控制模块(故障) |  | 1 | 项 | 原服务公司已停运“云智能”物联网业务，导致电源控制不能线上操作，需调整电源模块和部分控制线路，实现安全的本地电源控制。 1.包含100A断路器 *1 2.包含50A断路器 *2 3.包含6A断路器 *16 4.包含8脚继电器/DC24V *16 5.包含接触器AC220 *16 6.包含电流检测器0-10A *48 7.包含控制器24输入16输出 *1 8.包含10寸嵌入控制屏 *1 9.包含控制电源AC220V-DC24V *1 10.包含1500*700*400控制柜 *1 11.包含RVV3*2.5+2 200米 12.质保3年 |  |  |

六、附件

1、附件一（会场舞台设备维保记录）

2、附件二（舞台机械系统检查清单）

3、附件三（电器控制设备检查清单）

4、附件四（扩声系统检查清单）

5、附件五（舞台灯具检查清单）

6、附件六（宁波财经学院舞台设备使用情况评估报告）

附件一：

会场舞台设备维保记录

| 维保工作概况 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 |  | 月 日 |  |  |  |  |  | 记录人 |  |  |
| 维保单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 维护项目 |  |  |  | 标准 |  | 结果 |  | 备注 |  |
| 检测结果 |  |  | 合格：√、补充：Δ、更换：× |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：

舞台机械系统检查清单

| 序号 | 设备 | 内容 |  |  | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景物□、灯光□ 号包含动力设备 | 电机固定状态是否牢固，紧固螺丝是否符合安装要求及是否紧固 电机接线是否牢固，是否符合安装要求 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 2 |  | 减速机是否漏油现象，油量是否到位，油质是否改变 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 3 |  | 电机制动器是否正常，运行停止时有无滑行现象 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 4 |  | 钢丝绳有无从滑轮槽中脱出 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 5 |  | 卷绕有无凌乱，有无松绳现象 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 6 |  | 钢丝绳断丝、生锈现象检查 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 7 |  | 钢丝绳夹头无松动，螺旋锁扣无旋转、无异常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 8 |  | 导轨（导轮）是否偏位，导向间隙是否良好，导轨固定是否牢固 导向面是否生锈，有无杂物卡住，润滑是否良好 导向轮轮面是否磨损量大，轴承有无破损 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 9 |  | 各焊接部、紧固部是否牢固，设备整体有无裂纹，破损 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 10 |  | 杆体表面有无生锈、杆体有无变形 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 11 | 维保单位 |  | 记录人 |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |

附件三：

电气控制设备检查清单

| 序号 | 设备 | 内容 |  |  | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气控制设备 包含配电柜 | 配电柜内接线是否有松动、脱落 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 2 |  | 配电柜内接地（零）是否可靠 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 3 |  | 配电柜运行电压、电流是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 4 |  | 配电柜相应仪表的指示是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 5 |  | 配电柜操作按钮、转换开关是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 6 |  | 电气元件的自锁功能是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 7 |  | 控制台上各按扭、指示灯、是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 8 |  | 机械系统所有控制运行功能是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 9 |  | 各点位急停按扭是否正常 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 10 |  | 冲顶、限位是否有效、灵敏度是否正常、距离是否在安全范围内 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 11 | 维保单位 |  | 记录人 |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |

附件四：

扩声系统检查清单

（15寸两分频*8□ | 18寸超低频*6□ | 台唇两分频*4□ | 全频返听*4□ | 音柱*4□ | 功放*9□）

| 序号 | 内容 |  |  |  | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 接线盒 接线端子 | 箱体有无裂缝、变形、受潮和膨胀情况 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 2 |  | 所有吊挂件和连接点是否牢固 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 3 |  | 防尘网罩有无破损或变形 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 4 |  | 接线盒或接线柱螺丝是否松动 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 5 |  | 线缆外皮有无破损、接插件有误氧化或腐蚀 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 6 | 喇叭单元 分频器 | 喇叭周围橡胶或泡沫悬边是否存在裂纹、破损甚至腐烂情况 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 7 |  | 纸盆/音盆有无凹陷、破裂 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 8 |  | 喇叭中央防尘帽是否牢固、有无脱胶或凹陷 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 9 |  | 分频器电路板元器件（电容、电感）有无烧焦、鼓包或漏液 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 10 | 功放检查与调试 | 检查内部主滤波电容有无鼓包、漏液，元器件有无烧焦虚焊痕迹 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 11 |  | 检查各声道信号通路是否正常，有无杂音或断音 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 12 |  | 高负载测试功放是否自动触发过热、过载保护 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 13 |  | 检查并旋紧所有输入/输出接口的固定螺母、确保连接紧固 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 14 |  | 检查左右声道在输出音量和信号串扰是否一致 |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 15 | 维保单位 |  | 记录人 |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |

附件五

舞台灯具检查清单

（定焦成像灯*10□ | 螺纹聚光灯*20□ | LED染色灯*127□ | 光束灯*24□）

| 序号 | 内容 |  |  |  | 结果 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查电源线、信号线有无破损、断裂、老化或接触不良 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 2 | 确保所有电源线和信号线紧固、安装螺丝、支架螺丝、安全绳都已锁紧 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 3 | 检查光束灯在水平和垂直方向运转是否平稳、有无噪音、执行自检观察复位状态(光束灯检查项目) |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 4 | 检查光束灯在执行调焦和变焦操作时机械结构是否顺滑(光束灯检查项目) |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 5 | 通过控制台检验光束灯颜色、图案、棱镜、频闪等功能是否正常、光斑是否均匀 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 6 | 通过控制台检验LED染色灯颜色、频闪等功能是否正常、光斑是否均匀 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 7 | 通过控制台检验螺纹聚光灯颜色、频闪等功能是否正常、光斑是否均匀 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 8 | 通过控制台检验定焦成像灯0-100线性调光是否正常、光斑是否均匀 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 9 | 检查灯具位置和角度，确保光斑覆盖范围与设计编程一致,对齐灯具在吊杆上的安装位置 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 10 | 检查定焦成像灯、螺纹聚光灯、光束灯温控模块老化情况 |  |  |  | 正常□ | 异常□ |  |
| 15 | 维保单位 |  | 记录人 |  | 检查时间 |  | 年 月 日 |

附件六：

宁波财经学院舞台设备使用情况评估报告

| 设备名称 |  | 评估时间 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备运行状态 |  |  |  |
| 评价结果 | 正常：□ 异常：□ |  |  |
| 处理意见 |  |  |  |
| 评估单位 |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |
| 检测人员 |  |  |  |
| 审核人员 |  |  |  |

二、商务条款要求

| 序号 | 项目 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款条件 | 合同签订维保期结束后并经招标人验收合格后支付100% 注：以上支付如遇招标方假期、关账等原因，则顺延。 |
| 2 | 最高限价 | 人民币 9 万元，投标报价超过最高限价的作无效标处理 |
| 3 | 维保期限 | 一年 |
| 4 | 工期要求 | 接甲方通知后30天内完成供货、安装。 |
| 5 | 安全生产责任 | 项目实施期间，发生一切事故所产生的一切费用与责任由成交供应商负全责 |
| 6 | 项目实施地点 | 宁波财经学院 杭州湾 校区 |

第五部分 响应文件格式

项目

响应文件

（正本）

（    供应商名称    ）

2026年   月   日

一、报价函

致（采购人）           ：

（供应商全称）       授权 （全权代表姓名、职务）  为本单位合法代理人，参加  （项目编号、项目名称）      采购活动，代表本单位处理采购活动中的一切事宜，在此：

1、提供采购文件中“供应商须知及前附表”中规定的全部响应文件：

响应文件正本1份。

2、据此函，签字代表宣布并承诺如下：

（1）本项目的响应报价：详见报价表。本报价已经包含了采购文件规定的报价方式应包含的所有费用。本报价在询价有效期内固定不变，并在合同有效期内不受利率波动的影响。

（2）本响应文件自提交相应文件截止之日起 30 天内有效。

（3）我们已详细审查全部采购文件及有关的澄清/修改文件(若有的话)，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出任何异议的权利。

（4）保证遵守采购文件有关条款规定。

（5）保证在成交后忠实地执行与采购人所签署的合同，并承担合同规定的责任义务。保证在成交后按照采购文件的规定向采购代理公司支付成交服务费。

（6）承诺应采购人要求提供任何与该项目有关的数据、情况和技术资料。

3、与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：            电话：              传真：

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者（签字或印章）：

日      期：

授权代表姓名：

身份证：

电话：

附：法定代表人身份证复印件（正反面）、授权代表身份证复印件（正反面）
报价函附录

| 序号 | 项 目 | 约定内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否同意采购文件内容 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 2 | 是否同意合同协议条款 | 同意（如有偏离，必须如实说明） |
| 我单位承诺同意以上条款。 |  |  |

供应商单位（盖公章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日      期：

二、报价表

项目编号：                                     项目名称：

| 序号 | 产品名称 | 投标品牌 | 投标产品型号（规格） | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

各投标人需根据本采购清单一对一逐条进行填写（此为设备类报价表附件）。

三、营业执照

（复印件并加盖公章）

四、社保缴费等证明材料

五、资格声明函

宁波财经学院：

关于              项目，本公司（企业）愿意参加询价，并声明：

我公司具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

依据最高人民法院等九部门《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》，我公司非失信被执行人。

我公司承诺本项目非联合询价，不进行转包或分包。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

供应商单位（盖章）：

法定代表人/经营者或被授权代表人（签字或印章）：

日期：

第六部分 附件（合同）

宁波财经学院2026年杭州湾校区会场舞台设备维保项目

甲方（采购人）：  宁波财经学院

乙方（中标供应商）：

甲乙双方按照询价结果，签署本合同。

一、 维保内容及费用

1.1维护保养范围

经甲、乙双方友好协商，甲方将宁波财经学院杭州湾校区大礼堂舞台设备维保项目委托给乙方进行维护保养服务。项目内容为：礼堂音箱系统和舞台机械系统的维保、会场音视频信号改造内容。维保和改造内容参见附件。

1.2维护保养期限

本合同有效期限自2026年   月   日起至2027年   月   日止。

1.3维护保养形式

具体维保内容，按照宁波财经学院《礼堂舞台设备维护与保养要求》执行，其中维保设备保障范围按《会场设备维保清单》执行，来校具体时间由甲乙双方商量约定。

1）会场音视频信号改造工作：中标后7个工作日内。

2）会场舞台设备除尘工作时间：具体时间由甲乙双方商量约定。

3）维保结束前对礼堂音箱、舞台机械设备进行综合评估。

1.4本合同维护保养总金额：

本合同维护保养总金额为人民币     元整；（大写：     ）该价格为含税价格。

1.5本合同金额支付方式：

付款方式：甲方凭乙方开具的全额增值税发票，于维保期结束后并经招标人验收合格后支付100%。

二、维修及更换

下列内容不属于本合同维护保养总价范围内，产生的相关费用由甲方支付。

2.1由乙方提供维护保养服务的系统设备，因甲方委托进行作业的人员及其他人员故意或无意的人为损坏。

2.2因自然灾害造成的不可抗拒因素（包括雷击等）所导致的意外损坏产生的维修费、设备费及材料费用。

三、双方职责

甲方责任：

3.1甲方需提供维保设备系统平面图、设备清单及设备说明书，按设备使用说明中所载明的操作，安全、正确地使用系统设备，避免出现人为损坏及事故。

3.2甲方在系统设备使用过程中，一旦发现设备故障或系统异常，应立即断电停止系统和设备运行，并及时通知乙方，乙方接到甲方通知后，应在24小时内到达，甲方值班人员有义务说明情况发生经过。

3.3甲方在没有收到乙方书面许可之前，必需拒绝任何非乙方授权的人员使用设备、系统维护保养、维修及更换有关工作，若甲方擅自指定非乙方授权的人员对系统设备实施了维修保养，甲方应对该系统和设备的无法修复承担责任。若乙方接到甲方通知后24小时内不处理上述事宜的，或虽有处理上述事宜但超过48小时却未能解决有关问题的，甲方有权在未收到乙方书面许可的情况下，请第三方处理上述有关问题，同时因此所产生的费用由乙方承担。

3.4甲方应按乙方的维护保养作业内容为乙方工作人员提供便利条件，并在乙方作业完毕当日由合同双方共同确认后，甲方在乙方出具的作业单回执上签字确认。

3.5乙方所交物品品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

乙方责任：

3.6乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装、以保证货物安全运抵甲方指定地点。

3.7使用说明书、质量检验说明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.8货物在交甲方前发生的风险均由乙方负责。

3.9乙方交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收获验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交付甲方。

3.10根据合同所约定的维护保养服务范围为甲方提供系统设备的维护保养服务，如在维护保养过程中因设备原因暂时无法解决，乙方需向甲方提供解决方案，以保证会场正常使用。

3.11乙方对维修过的“舞台系统”中的子设备负责半年的免费保修期限，对此次项目采购和维保期间更换上的新设备负责三年的免费保修期限。

3.12 由于乙方维护保养不当致使设备故障导致的安全事故，乙方须承担全部责任，非乙方原因产生的“舞台系统”损坏、失灵、断电及人为等原因造成损失的，乙方不予承担责任及费用。

3.13 指导甲方操作人员正确操作及安全使用系统，并提供技术咨询服务。

3.14 维保期间，如需更换故障设备，乙方要确保原品牌、原型号，若因市场关系无法保证原品牌、型号，需提交说明报告并说明解决故障方案。

四、其它约定

4.1如在合同履行期间内，乙方对本合同的服务事项达不到要求的情况下，甲方有权随时终止合同，但需结清维护保养等有关全部费用。

4.2若甲方未按合同约定支付合同款项，经乙方书面催告后一周内仍未收到甲方的应付款项，乙方有权暂停向甲方提供合同项下的所有维护保养服务，直至款项结清为止。

4.3本合同中所提名的合同附件，是本合同的有效的组成部分，双方加盖合同专用章后具有同等的效力。

4.4本合同双方均应承诺信守合同义务，并认真履行合同，如双方发生争议且经协商无法解决，任何一方均可通过其合同签订所在地的人民法院发起诉讼程序解决。

4.5本合同中未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。本合同一式  肆  份，具有同等法律效力，甲方执  贰  份，乙方执  贰  份，自甲乙双方签字盖章后生效。

4.6本合同声明，作为附件，下述文件是合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

a.招标文件；

b.乙方的投标文件、乙方在招投标中提供的澄清文件；

c.合同附件；

上述文件与合同若有不一致之处，文件的优先次序应为第一合同、第二附件。

甲方（公章）：宁波财经学院                      乙方（公章）：

地址：宁波市海曙区学院路899号                 地址：

法定代表人（授权代表）：                        法定代表人（授权代表）：

合同签署地：宁波海曙区

合同签订时间：        年     月     日